Medición de banco

Esquema de medición

Debo medir:
- |V1|
- |V2|
- Δt (V1, V2)

Con estas tres variables soy capaz de relevar la impedancia Zs1. Dicha impedancia está compuesta por una inductancia (L1) y una resistencia en serie (R2).

Procedimiento de medición para estado de ajuste
Supongo que las puntas ya están puestas

Configuración de ajuste de osciloscopio
Conectar generador y PCB
Conectar puntas de osciloscopio a PCB
Conectar sensor (izquierdo o derecho) a PCB
Conectar las puntas de medición
Energizar los dispositivos

Verificar que la señal V1 se encuentre en 0V
Configuración de osciloscopio
Trigger coupling: DC
Trigger Source: V1
Trigger mode: NORM

Ajustar el nivel de trigger en 0V

Vertical Volts/div: 2V/div
Vertical MODE: CH1
Vertical coupling: DC

Ajustar el nivel vertical en 0

Relevar valor de tensión de canal 1